### 附件一  报价单

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | - 采购内容 | - 型号规格 | - 数量（个） | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 门诊楼6楼机房驱动气体瓶组 | - QQP4/6 | - 1 |  |  | 其中急诊楼报价不得超过4万元，门诊楼报价不得超过6万元。 |
| 2 | - 门诊楼6楼机房灭火剂瓶组 | - QMP90/4.2，79.5KG | - 4 |  |  |  |
| 3 | - 急诊楼6楼机房灭火装置 | - QMP70/2.5-TX，60KG | - 1 |  |  |  |
|  |  | - QMP120/2.5-TX，90KG | - 1 |  |  |  |
| 总价（元） |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |
| 上述表格填写均已经核对，确信没有疏漏或差错。 报价供应商全称（盖章）： 报价供应商代表（签字）： 联系方式： 日 期： |  |  |  |  |  |  |