温州市中西医结合医院零星布线询价采购

第一部分  内容及要求

一、总体需求：

1、为满足医院正常运行和管理，我们每年均需要对我院的计算机网络布线、诊区排队呼叫等弱电系统进行零星的维护工作。因维护是在日常工作中不断地延续、变更和增加，本招标文件以单价来报价，请有意参与投标并提供服务的单位，对相关的服务方案、服务的人工费用及所涉及的通用设备进行投标。服务价格优惠、服务能力好的单位将做为我院新一轮的服务合作伙伴，为了提高维护效率，要求供应商现场提供固定施工人员。

2、服务期：2023年1月5日至2024年1月4日。合作期内如遇政策性原因，导致合同无法履行，则合同自行终止。

招标清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类 | 英国讯高或者更优 | 米 | 1 |
| 2 | 模块 | 超五类 | 英国讯高或者更优 | 个 | 1 |
| 3 | 网线 | 六类 | 英国讯高或者更优 | 米 | 9800 |
| 4 | 模块 | 六类 | 英国讯高或者更优 | 个 | 211 |
| 5 | 面板（含底盒） | 86型 | 英国讯高或者更优 | 个 | 138 |
| 6 | RJ45水晶头 | 六类 | 英国讯高或者更优 | 个 | 240 |
| 7 | 网络跳线 | 六类1.5米 | 国产优族或者更优 | 条 | 1 |
| 8 | 网络跳线 | 六类2米 | 国产优族或者更优 | 条 | 1 |
| 9 | 网络跳线 | 六类3米 | 国产优族或者更优 | 条 | 1 |
| 10 | 网络跳线 | 六类5米 | 国产优族或者更优 | 条 | 1 |
| 11 | 网络机柜 | 6U | 国产优族或者更优 | 台 | 1 |
| 12 | 网络机柜 | 9U | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 13 | 网络机柜 | 12U | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 14 | 落地式网络机柜 | 32U | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 15 | 落地式网络机柜 | 42U | 国产优族或者更优 | 套 | 1 |
| 16 | 机架式模块化配线架 | XE-PR24FP | 国产优族或者更优 | 套 | 1 |
| 17 | 机架式模块化理线架 | XE-PR24LP | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 18 | 千兆光缆 | 8芯多模光纤 | 国产优族或者更优 | 米 | 252 |
| 19 | 千兆光缆 | 12芯多模光纤 | 国产优族或者更优 | 米 | 1 |
| 20 | 光纤配线架 | FB-11-12 | 国产优族或者更优 | 个 | 8 |
| 21 | 光纤配线架 | FB-11-24 | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 22 | 信息插座 | 光纤耦合器 | 国产优族或者更优 | 个 | 29 |
| 23 | 光纤尾纤 |  | 国产优族或者更优 | 芯 | 29 |
| 24 | 光纤跳线（千兆） | ST-LC3米 | 国产一舟或者更优 | 对 | 5 |
| 25 | 光纤跳线（千兆） | ST-LC5米 | 国产一舟或者更优 | 对 | 1 |
| 26 | 万兆光缆 | 8芯多模光纤 | 国产优族或者更优 | 米 | 1 |
| 27 | 万兆光缆 | 12芯多模光纤 | 国产优族或者更优 | 米 | 1 |
| 28 | 光纤跳线（万兆） | ST-LC3米 | 国产一舟或者更优 | 对 | 1 |
| 29 | 光纤跳线（万兆） | ST-LC5米 | 国产一舟或者更优 | 对 | 1 |
| 30 | 万兆光缆配线架 | WZ-22-12 | 国产优族或者更优 | 个 | 1 |
| 31 | 光纤连接 |  |  | 项 | 1 |
| 32 | 光纤链路测试 |  |  | 项 | 1 |
| 二、管线及配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.5 | 国产一舟或者更优 | 米 | 1 |
| 2 | 电源线 | RVV2*0.75 | 国产一舟或者更优 | 米 | 1 |
| 3 | 电器配管￠25 | 套接式KBG钢管 | 国产源鑫或者更优 | 米 | 1 |
| 4 | 电器配管￠20 | 套接式KBG钢管 | 国产源鑫或者更优 | 米 | 1 |
| 5 | 金属软管￠20 | 塑钢 | 国产源鑫或者更优 | 米 | 1 |
| 6 | 电器配管￠25 | 阻燃PUC管 | 国产港胜或者更优 | 米 | 540 |
| 7 | 电器配管￠20 | 阻燃PUC管 | 国产港胜或者更优 | 米 | 308 |
| 8 | 电器配管￠16 | 阻燃PUC管 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 9 | 金属线槽 | 热镀锌100*50 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 10 | 金属线槽 | 热镀锌200*100 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 11 | PVC阻燃线槽 | 40*20 | 国产港胜或者更优 | 米 | 233 |
| 12 | PVC阻燃线槽 | 60*40 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 13 | PVC阻燃线槽 | 80*40 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 14 | 弧形线槽 | 50 | 国产港胜或者更优 | 米 | 1 |
| 三、人工及配套费用 |  |  |  |  |  |
|  | 信息、语音、电源点位施工费 |  |  | 元/个 | 15 |
|  | 零星工程维护人工费 |  |  | 元/工 | 97 |

注：以上数量为预估量，实际以使用量为准。

上述品牌及规格型号等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使招标人可以接受。

三、项目的结算方式

中标人在每次提供相关维护工程服务前，应先与我院信息科以书面方式确定工程的规模、时间及总金额，每月按已验收合格的维护项目进行结算。

四、投标报价方式

投标商请对相关的服务方案、服务的人工费用及所涉及的通用设备及相关项目进行分项单价报价，同时各投标人须对报价清单中的品牌进行无条件响应（若出现投标人的报价品牌与招标人推荐的不符或低于招标人推荐的品牌档次，招标人可以建议评委否决其投标或招标人实施过程中自行扣留部分款项用于按推荐品牌去购买相关设备等）本次招标的各项报价二年内有效。

五、相关说明

1.   供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在响应文件的相应部分明确，对文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

2.   供应商须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标供应商提供，各供应商应对本文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由供应商免费提供。

3.   供应商需针对本项目投标前进行现场查勘，凭我院相关职能科室出具的“现场查勘证明”方可参加投标，否则会对供应商的投标做出不利评定。

4. 供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

5．  一般集中布线由单位基建部门统一纳入工程预算招标，故年度零星布线总金额不超过10万，如年度零星布线总金额达到采购预算则合同终止。

六、成交供应商确定原则

评标小组对各供应商提供产品的技术性能、质量水平和保证措施、响应时间、实施方案、服务及承诺、履约能力等方面进行综合评审。最终根据符合采购需求、质量和服务的前提下，以最终报价最低的供应商作为成交供应商的原则确定成交供应商。若最终报价相同的，由小组抽签决定名次。排名前两名的供应商依次作为该项目的第一成交供应商和第二成交供应商。

最终报价：清单每种产品分项单价乘以数量后相加的总报价

第二部分 投标文件的构成

1、投标文件由下列部分构成：

（1）报价一览表                                     （附件一）

（2）分项报价表                                     （附件二）

（3）资格证明文件                                   （附件三）

a. 法定代表人授权书

b. 供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件盖法人公章）

c. 供应商认为需要提交的其他资格证明文件

（4）商务条款、技术规格偏离表                       （附件四）

（5）供货清单                                       （附件五）

（6）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

（7）同类项目的销售业绩                             （附件六）

（8）维保方案及所投产品性能、技术、结构和质量水平、工艺水平的描述、提供产品效果图、规格尺寸图等技术资料（提供彩色样本资料或者官方网站网页打印资料加盖公章）

（9）售后服务、人员培训计划及各种优惠条件

（10）供应商认为需要提供的其他资料

2、报价

报价包括：货物款、专用工具、税金、包装、运输、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干。供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。

# 第三部分   附件

## 附件一  报价一览表

报价一览表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星布线 | 大写：人民币 |  |
|  |  | 小写：￥ |  |

说明：1.此栏内报价应与附件二“分项报价表”总计价相一致。

2.报价均为含税价。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日 期：       年     月     日

## 附件二  分项报价表

分项报价表

项目名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号/品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应文件。

2.此表的总计价应与附件一“报价一览表”报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日 期：      年     月    日

## 附件三  资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

温州市中西医结合医院：

（供应商全称）法定代表人             授权             （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的           （项目名称、编号）的活动，全权代表我方处理活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人 (签字)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

供应商代表姓名（签字）：

身份证复印件粘贴处：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

## 附件四  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                  项目编号：

|  | 序号 | 文件 条目号 | 文件 规范要求 | 响应文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：没有填写此表视为完全响应文件要求。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：     年    月    日

## 附件五  货物成套供货清单

- 货物成套供货清单（或详细配置清单）

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单（如有）

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按以上表格形式进行复制、附在技术标内。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签名）：

日  期：     年    月    日

## 附件六  同类项目的销售业绩

同类项目的销售业绩

项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供供应商2020年以来同类产品项目的销售业绩（合同复印件加盖公章）；

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：      年     月    日